## Projeto padrão 110V
Ministério da Educação
Obra: Construção de 06 salas de aula no Municipio de Santa Inês
Preço base: Sinapi Fevereiro/2018 sem desoneração
Estado: | Paraná | [5 empty] | BDI : | 24.98%
Planilha Orçamentária - Reprogramação 01
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (SEM BDI) | PREÇO UNIT (COM BDI) | VALOR (R$)
1.0 |  |  | SUPERESTRUTURA
1.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  | 0
1.1.1 | 92468 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 45.36 | 63.69 | 79.59 | 3610.2024
1.1.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6.3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.073 | 9.84 | 12.29 | 0.89717
1.1.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 82.98 | 8.79 | 10.98 | 911.1204
1.1.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 10.08 | 6.99 | 8.73 | 87.9984
1.1.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 37.9 | 12 | 14.99 | 568.121
1.1.6 | 92720 | SINAPI | Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.78 | 306.91 | 383.57 | 1066.3246
[6 empty] | Subtotal |  | 6244.664
2.0 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)
2.1 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 12.92 | 381.2 | 476.42 | 6155.3464
[6 empty] | Subtotal |  | 6155.3464
3.0 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
3.1.1 | 91314 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 7 | 711.48 | 889.2 | 6224.4
3.1.2 | 91314 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 7 | 711.48 | 889.2 | 6224.4
3.1.3 | 91314 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 711.48 | 889.2 | 1778.4
3.1.4 | 91334 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,60x2,10m, espessura 3,5cm, PM4, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 1 | 1006.43 | 1257.83 | 1257.83
3.1.5 | 91334 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM5, com veneziana 0,50x0,40m conforme projeto, incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 3 | 1006.43 | 1257.83 | 3773.49
3.1.6 | 91314 | SINAPI | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM6, incluso marco e dobradiças | un | 3 | 711.48 | 889.2 | 2667.6
3.1.7 | 91314 | SINAPI | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM7, incluso marco e dobradiças | un | 2 | 711.48 | 889.2 | 1778.4
3.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  | 0
3.2.1 | 36080 | INS. SINAPI | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, nas portas PM2 e PM7 e nos lavatórios e paredes | un | 20 | 139.35 | 174.15 | 3483
3.2.2 | 74046/2 | SINAPI | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 5 | 32.19 | 40.23 | 201.15
3.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  | 0
3.3.1 | 94805 | SINAPI | Porta em alumínio de abrir de 0,80x2,10m com divisão horizontal para vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, incluso dobradiças, batentes, fechadura e vidro mini boreal | un | 1 | 1367.62 | 1709.25 | 1709.25
3.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  | 0
3.4.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.24 | 957.67 | 1196.89 | 287.2536
3.4.2 | 94562 | SINAPI | Janela de Alumínio, de abrir 60x90cm, JA-2,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.08 | 955.56 | 1194.25 | 1289.79
3.4.3 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.2 | 957.67 | 1196.89 | 3830.048
3.4.4 | 94562 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 150x40cm, JA-4,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 0.6 | 955.56 | 1194.25 | 716.55
3.4.5 | 94562 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6 | 955.56 | 1194.25 | 7165.5
3.4.6 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.3 | 957.67 | 1196.89 | 3949.737
3.4.7 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 8.8 | 957.67 | 1196.89 | 10532.632
3.4.8 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 220X110cm,JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 67.76 | 957.67 | 1196.89 | 81101.2664
3.4.9 | 94562 | SINAPI | Janela de Alumínio, com veneziana fixa 180X60cm,JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.48 | 955.56 | 1194.25 | 7738.74
3.4.10 | 85010 | SINAPI | Janela de Alumínio, fixa, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.98 | 355.41 | 444.19 | 879.4962
3.5 |  |  | VIDROS |  | 0
3.5.1 | 72118 | SINAPI | Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 2 | 153.87 | 192.3 | 384.6
3.5.2 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 89.78 | 153.87 | 192.3 | 17264.694
3.5.3 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 4.4 | 328.03 | 409.97 | 1803.868
[6 empty] | Subtotal |  | 166042.0952
4.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
4.1 | 92550 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 8m, para telha cerâmica | un | 14 | 1336.85 | 1670.79 | 23391.06
4.2 | 92549 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 7m, para telha cerâmica | un | 6 | 1128.38 | 1410.24 | 8461.44
4.3 | 92548 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 6m, para telha cerâmica | un | 4 | 864.59 | 1080.56 | 4322.24
4.4 | 92584 | SINAPI | Fabricação e Instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 4m, para telha cerâmica | un | 4 | 745.57 | 931.81 | 3727.24
4.5 | 92540 | SINAPI | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica | m² | 737.6 | 49.75 | 62.17 | 45856.592
4.6 | 40905 | SINAPI | Verniz sintético sobre estrutura de madeira, duas demãos | m² | 1062.87 | 21.44 | 26.79 | 28474.2873
4.7 | 94441 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana | m² | 737.6 | 39.49 | 49.35 | 36400.56
4.8 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 | m | 132.55 | 18.84 | 23.54 | 3120.227
[6 empty] | Subtotal |  | 153753.6463
5.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
5.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia) | m² | 59.08 | 3.12 | 3.89 | 229.8212
5.2 | 87531 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm | m² | 59.08 | 24.05 | 30.05 | 1775.354
5.3 | 90409 | SINAPI | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 0,5 cm | m² | 17.38 | 28.38 | 35.46 | 616.2948
5.4 | 87275 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 439.53 | 52.67 | 65.82 | 28929.8646
5.5 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto | m² | 222.12 | 45.87 | 57.32 | 12731.9184
5.6 | COMP. 01 | CPU | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 257.15 | 27.03 | 33.78 | 8686.527
[6 empty] | Subtotal |  | 52969.78
6.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
6.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  | 0
6.1.1 | 87690 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural espessura 5cm, prepato com betoneira | m² | 81.44 | 34.21 | 42.75 | 3481.56
6.1.2 | 73991/3 | SINAPI | Piso cimentadado traço 1:3 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 3cm | m² | 81.44 | 53.59 | 66.97 | 5454.0368
6.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | m² | 65.28 | 28.03 | 35.03 | 2286.7584
6.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto | m² | 749.2 | 28.03 | 35.03 | 26244.476
6.1.5 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento) | m² | 40.95 | 113.94 | 142.4 | 5831.28
6.1.6 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 5.4 | 113.94 | 142.4 | 768.96
6.1.7 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 18.5 | 71.32 | 89.13 | 1648.905
6.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  | 0
6.2.1 | 94992 | SINAPI | Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação | m² | 25.08 | 54.22 | 67.76 | 1699.4208
6.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 11.98 | 255.31 | 319.08 | 3822.5784
6.2.3 | 94265 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto premoldado | m | 27.3 | 27.88 | 34.84 | 951.132
6.2.4 | 6514 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m² | 11.28 | 76.69 | 95.84 | 1081.0752
[6 empty] | Subtotal |  | 53270.1826
7.0 |  |  | PINTURA
7.1.1 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 432.55 | 11 | 13.74 | 5943.237
7.1.2 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 579.57 | 11 | 13.74 | 7963.2918
7.1.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1307.77 | 10.64 | 13.29 | 17380.2633
7.1.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 579.57 | 9.43 | 11.78 | 6827.3346
7.1.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira | m² | 25.72 | 24.39 | 30.48 | 783.9456
7.1.6 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão | m² | 21.6 | 26.61 | 33.25 | 718.2
7.1.7 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 62.56 | 24.39 | 30.48 | 1906.8288
[6 empty] | Subtotal |  | 41523.1011
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
8.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 23 | 6.02 | 7.52 | 172.96
8.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 8 | 3.17 | 3.96 | 31.68
8.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 3 | 6.2 | 7.74 | 23.22
8.4 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, fornecimento e instalação | m | 11 | 8.86 | 11.07 | 121.77
8.5 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 4 | 10.94 | 13.67 | 54.68
8.6 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 69 | 16.6 | 20.74 | 1431.06
8.7 | 89404 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 20mm | un | 14 | 4.17 | 5.21 | 72.94
8.8 | 89481 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm | un | 15 | 3.75 | 4.68 | 70.2
8.9 | 89492 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm | un | 42 | 5.45 | 6.81 | 286.02
8.10 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 40mm | un | 8 | 8.59 | 10.73 | 85.84
8.11 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 60mm | un | 2 | 26.62 | 33.26 | 66.52
8.12 | 89619 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX20mm | un | 2 | 6.7 | 8.37 | 16.74
8.13 | 89622 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm | un | 1 | 10.02 | 12.52 | 12.52
8.14 | 89626 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX40mm | un | 2 | 19.36 | 24.19 | 48.38
8.15 | 89627 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX25mm | un | 5 | 15.51 | 19.38 | 96.9
8.16 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm | un | 2 | 46.77 | 58.45 | 116.9
8.17 | 89438 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 20mm | un | 6 | 5.86 | 7.32 | 43.92
8.18 | 89617 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm | un | 4 | 5.34 | 6.67 | 26.68
8.19 | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm | un | 1 | 13.02 | 16.27 | 16.27
8.20 | 89628 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 60mm | un | 8 | 31.1 | 38.86 | 310.88
8.21 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1" | un | 4 | 60.55 | 75.67 | 302.68
8.22 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4" | un | 2 | 71.32 | 89.13 | 178.26
8.23 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | un | 1 | 81.22 | 101.5 | 101.5
8.24 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2" | un | 1 | 101.38 | 126.7 | 126.7
8.25 | 94499 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2" | un | 2 | 172.66 | 215.79 | 431.58
8.26 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | un | 1 | 51.86 | 64.81 | 64.81
8.27 |  | MERCADO | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, inclusive base conforme projeto | un | 1 | 18500 | 23121.3 | 23121.3
[6 empty] | Subtotal |  | 27432.91
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
9.1 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm | un | 4 | 7.21 | 9.01 | 36.04
9.2 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm | un | 20 | 6.45 | 8.06 | 161.2
9.3 | 89809 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm | un | 8 | 13.48 | 16.84 | 134.72
9.4 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm | un | 9 | 9.71 | 12.13 | 109.17
9.5 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm | un | 5 | 27.4 | 34.24 | 171.2
9.6 | 89834 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm | un | 3 | 27.4 | 34.24 | 102.72
9.7 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm | un | 4 | 25.23 | 31.53 | 126.12
9.8 | 89709 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x40mm | un | 4 | 9.57 | 11.96 | 47.84
9.9 | C3738 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | un | 4 | 49.12 | 61.39 | 245.56
9.10 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m | un | 4 | 1645.89 | 2057.03 | 8228.12
9.11 | 95463 | SINAPI | Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m) | un | 1 | 1356.38 | 1695.2 | 1695.2
9.12 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | m | 8.42 | 159.37 | 199.18 | 1677.0956
[6 empty] | Subtotal |  | 12734.9856
10.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
10.1 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente | un | 5 | 401.08 | 501.26 | 2506.3
10.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | un | 5 | 201.31 | 251.59 | 1257.95
10.3 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 3 | 410.26 | 512.74 | 1538.22
10.4 | 74234/1 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, codigo M715, Deca ou equivalente | un | 1 | 503.99 | 629.88 | 629.88
10.5 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna,(válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto Torneira | un | 5 | 186.75 | 233.4 | 1167
10.6 | 86938 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 6 | 230.89 | 288.56 | 1731.36
10.7 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 11 | 38.26 | 47.81 | 525.91
10.8 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | un | 8 | 44.15 | 55.17 | 441.36
10.9 | 36080 | INS. SINAPI | Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente | un | 4 | 139.35 | 174.15 | 696.6
10.10 | 36080 | INS. SINAPI | Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente | un | 2 | 139.35 | 174.15 | 348.3
10.11 | 86920 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente, incluso torneira | un | 1 | 707.26 | 883.93 | 883.93
10.12 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 4 | 251.05 | 313.76 | 1255.04
10.13 | 86915 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 5 | 63.69 | 79.59 | 397.95
10.14 | 86936 | SINAPI | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 2 | 251.05 | 313.76 | 627.52
10.15 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 1 | 65.45 | 81.79 | 81.79
10.16 | 86915 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente | un | 5 | 63.69 | 79.59 | 397.95
[6 empty] | Subtotal |  | 14487.06
11.0 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
11.1 | 92723 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.8 | 296.68 | 370.79 | 296.632
11.2 | 73994/1 | SINAPI | Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm | kg | 0.46 | 6.43 | 8.03 | 3.6938
11.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação | m | 7.2 | 28.41 | 35.5 | 255.6
11.4 | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | un | 2 | 10.78 | 13.47 | 26.94
11.5 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação de gás # 3 a 7cm com requadro em alumínio | m² | 0.16 | 453.26 | 566.48 | 90.6368
11.6 | 85120 | SINAPI | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1 | 118.78 | 148.45 | 148.45
[6 empty] | Subtotal |  | 821.9526
12.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
12.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 5 | 134.66 | 168.29 | 841.45
12.2 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 16 | 265.85 | 332.25 | 5316
12.3 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 5 | 25.95 | 32.43 | 162.15
12.4 | 37559 | INS. SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência | un | 2 | 33.06 | 41.31 | 82.62
12.5 | 37559 | INS. SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 14 | 33.06 | 41.31 | 578.34
12.6 | 37556 | INS. SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 5 | 29.95 | 37.43 | 187.15
[6 empty] | Subtotal |  | 7167.71
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V
13.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
13.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 2 | 345.41 | 431.69 | 863.38
13.1.2 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 345.41 | 431.69 | 431.69
13.1.3 | 83371 | SINAPI | Quadro de destribuiçãopara telefone - fornecimento e instalação | un | 1 | 104.23 | 130.26 | 130.26
13.1.4 | 83372 | SINAPI | Quadro de medição fornecimento e instalação | un | 1 | 619.91 | 774.76 | 774.76
13.1.5 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 6 | 12.91 | 16.13 | 96.78
13.1.6 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 12.91 | 16.13 | 16.13
13.1.7 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 19.65 | 24.55 | 24.55
13.1.8 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monopolar 63 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 19.65 | 24.55 | 24.55
13.1.9 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto | un | 4 | 106.63 | 133.26 | 533.04
13.1.10 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 5 kA | un | 9 | 57.1 | 71.36 | 642.24
13.1.11 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 13 A - 5 kA | un | 6 | 57.1 | 71.36 | 428.16
13.1.12 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 5 kA | un | 5 | 57.1 | 71.36 | 356.8
13.1.13 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 10 A - 4.5 kA | un | 9 | 57.1 | 71.36 | 642.24
13.1.14 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 20 A - 4.5 kA | un | 2 | 57.1 | 71.36 | 142.72
13.1.15 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 16 A - 4.5 kA | un | 1 | 57.1 | 71.36 | 71.36
13.1.16 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 70 A - 4.5 kA | un | 1 | 111.22 | 139 | 139
13.1.17 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnetico 125A | un | 1 | 311.42 | 389.21 | 389.21
13.1.18 | 74130/7 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnetico 250A | un | 1 | 801.77 | 1002.05 | 1002.05
13.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
13.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4") - fornecimento e instalação | m | 569.2 | 7.61 | 9.51 | 5413.092
13.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1") - fornecimento e instalação | m | 143.5 | 9.5 | 11.87 | 1703.345
13.2.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2") - fornecimento e instalação | m | 155.8 | 11.64 | 14.54 | 2265.332
13.2.4 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø60mm (DN 2") - fornecimento e instalação | m | 21.6 | 16.71 | 20.88 | 451.008
13.2.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø85mm (DN 3") - fornecimento e instalação | m | 58.1 | 27.81 | 34.75 | 2018.975
13.2.6 | 93012 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø110mm (DN 4") - fornecimento e instalação | m | 30.9 | 41.42 | 51.76 | 1599.384
13.2.7 | 92662 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1.1/2" - fornecimento e instalação | un | 9 | 27.22 | 34.01 | 306.09
13.2.8 | 92693 | SINAPI | Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação | un | 2 | 10.78 | 13.47 | 26.94
13.2.9 | 92662 | SINAPI | Curva de aço galvanizado 1.1/4" - fornecimento e instalação | un | 1 | 27.22 | 34.01 | 34.01
13.2.10 | 83447 | SINAPI | Caixa de passagem 40x40 com tampa - fornecimento e instalação | un | 9 | 170.85 | 213.52 | 1921.68
13.2.11 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30 para telefone - fornecimento e instalação | un | 5 | 158.72 | 198.36 | 991.8
13.2.12 | C0671 | SEINFRA | Canaleta PVC 80x80cm - fornecimento e instalação | m | 2 | 63.01 | 78.74 | 157.48
13.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
13.3.1 | 91924 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #1,5 mm² | m | 1520 | 1.75 | 2.18 | 3313.6
13.3.2 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm² | m | 1416.5 | 2.5 | 3.12 | 4419.48
13.3.3 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm² | m | 169.4 | 3.87 | 4.83 | 818.202
13.3.4 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm² | m | 298.3 | 5.25 | 6.56 | 1956.848
13.3.5 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm² | m | 473.2 | 8.46 | 10.57 | 5001.724
13.3.6 | 92981 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #16 mm² | m | 157.7 | 7.41 | 9.26 | 1460.302
13.3.7 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #25 mm² | m | 229.8 | 13.61 | 17 | 3906.6
13.3.8 | 92985 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #35 mm² | m | 56.8 | 18.07 | 22.58 | 1282.544
13.3.9 | 92989 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm² | m | 227.1 | 35.31 | 44.13 | 10021.923
13.3.10 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #95 mm² | m | 12.9 | 45.89 | 57.35 | 739.815
13.3.11 | 92997 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #185 mm² | m | 51.6 | 88.22 | 110.25 | 5688.9
13.3.12 | 73768/10 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares | m | 52.6 | 1.45 | 1.81 | 95.206
13.3.13 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | m | 53.6 | 5.54 | 6.92 | 370.912
13.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
13.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa | un | 37 | 21.83 | 27.28 | 1009.36
13.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | un | 4 | 23.41 | 29.25 | 117
13.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 7 | 20.71 | 25.88 | 181.16
13.4.4 | 91959 | SINAPI | Interruptor duas seções 10A por seção, completa | un | 1 | 32.75 | 40.93 | 40.93
13.4.5 | 91967 | SINAPI | Interruptor três seções 10A por seção, completa | un | 11 | 44.78 | 55.96 | 615.56
13.4.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com uma tomada | un | 3 | 36.94 | 46.16 | 138.48
13.4.7 | C2298 | SEINFRA | Placa cega 2x4" | un | 7 | 10.15 | 12.68 | 88.76
13.4.8 | 73953/8 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa | un | 74 | 160.1 | 200.09 | 14806.66
13.4.9 | 73953/4 | SINAPI | Luminárias 2x18W completa | un | 3 | 123.49 | 154.33 | 462.99
13.4.10 | 72337 | SINAPI | Tomada para telefone | un | 10 | 22.59 | 28.23 | 282.3
[6 empty] | Subtotal |  | 80417.312
14.0 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
14.1 | 96989 | SINAPI | Para-raios tipo Franklin | un | 4 | 73.58 | 91.96 | 367.84
14.2 | 73782/2 | SINAPI | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 26 | 37.71 | 47.12 | 1225.12
14.3 | 83370 | SINAPI | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado,conforme detalhe no projeto | un | 5 | 163.63 | 204.5 | 1022.5
14.4 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 26 | 21.35 | 26.68 | 693.68
[6 empty] | Subtotal |  | 3309.14
15.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastro para três bandeiras e pedestal | un | 1 | 2064.32 | 2579.98 | 2579.98
15.2 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 71.3 | 52.22 | 65.26 | 4653.038
15.3 | 74236/1 | SINAPI | Grama - fornecimento e plantio (inclusive camada de terra vegetal - 3,0 cm) | m² | 90.96 | 10.75 | 13.43 | 1221.5928
[6 empty] | Subtotal |  | 8454.6108
16.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 1129.64 | 2.7 | 3.37 | 3806.8868
[6 empty] | Subtotal |  | 3806.8868
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 638591.3834
407908.03
930637.06
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Escola de 06 salas de aula. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários. | [6 empty] | Contrapartida | 115862.3534
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## cronograma
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE -Escola 06 Salas de Aula - 110V
Município:
Endereço:
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SUPERESTRUTURA | 6244.664 | 0.9779% | 60% | 40%
|  |  |  | 3746.7984 | 2497.8656
2 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 6155.3464 | 0.9639% | 30% | 50% | 20%
|  |  |  | 1846.6039 | 3077.6732 | 1231.0693
3 | ESQUADRIAS | 166042.0952 | 26% |  | 30% | 30% | 40%
[5 empty] | 49812.6286 | 49812.6286 | 66416.8381
4 | SISTEMAS DE COBERTURA | 153753.6463 | 24.08% | 50% | 50%
|  |  |  | 76876.8232 | 76876.8232
5 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 52969.78 | 8.295% |  | 30% | 30% | 40%
[5 empty] | 15890.934 | 15890.934 | 21187.912
6 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 53270.1826 | 8.342% |  | 30% | 30% | 40%
[5 empty] | 15981.0548 | 15981.0548 | 21308.073
7 | PINTURA | 41523.1011 | 6.502% |  |  |  | 50% | 50%
[7 empty] | 20761.5505 | 20761.5505
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA | 27432.91 | 4.296% | 30% | 40% | 30%
|  |  |  | 8229.873 | 10973.164 | 8229.873
9 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 12734.9856 | 1.994% | 50% | 50%
|  |  |  | 6367.4928 | 6367.4928
10 | LOUÇAS E METAIS | 14487.06 | 2.269% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 7243.53 | 7243.53
11 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL | 821.9526 | 0.1287% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 410.9763 | 410.9763
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 7167.71 | 1.122% |  |  |  |  | 100%
7167.71
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS | 80417.312 | 12.59% |  | 30% | 50% | 20%
[5 empty] | 24125.1936 | 40208.656 | 16083.4624
14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 3309.14 | 0.5182% |  |  |  | 50% | 50%
[5 empty] | 0 |  | 1654.57 | 1654.57
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 8454.6108 | 1.324% |  |  |  |  | 100%
8454.6108
16 | SERVIÇOS FINAIS | 3806.8868 | 0.5961% |  |  |  |  | 100%
380689%
Valores totais |  | 638591.38 | 100% | 97067.5913 | 205602.8297 | 139008.7219 | 155066.9124 | 41845.3282
|  |  |  | 15.2% | 32.2% | 21.77% | 24.28% | 6.553%
|  |  |  | 15.2% | 47.4% | 69.16% | 93.45% | 100%