## 2 SALA(s) - 110V_BLOCOS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Construção de 02 Salas de aula no Povoado de Imbiaçaba no municipio de Santa Inês
Data de preço: Sinapi Fevereiro/2018 sem desoneração
Estado: Paraná
Planilha Orçamentária - Reprogramação 01 | [6 empty] | BDI : | 24.98%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 41203.6779
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 91314 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 711.48 | 889.2 | 1778.4
6.1.2 | 91314 | SINAPI | PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 711.48 | 889.2 | 1778.4
6.1.3 | 91314 | SINAPI | PM3 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 2 | 711.48 | 889.2 | 1778.4
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 36080 | INS. SINAPI | Peças de apoio para PNE em aço inox para WC, nas portas PM1 e PM3 | un | 8 | 139.35 | 174.15 | 1393.2
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO
6.3.1 | 94805 | SINAPI | PA1 - Porta de alumínio de abrir, dimensões 80x210cm com veneziana e vidro mini boreal | un | 1 | 1367.62 | 1709.25 | 1709.25
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO
6.4.1 | 94559 | SINAPI | J-01 Janela basculante de alumínio, dimensões 100x40cm com vidro mini boreal | m² | 0.8 | 957.67 | 1196.89 | 957.512
6.4.2 | 94559 | SINAPI | J-02 Janela basculante de alumínio, dimensões 220x110cm com vidro liso | m² | 19.36 | 957.67 | 1196.89 | 23171.7904
6.4.3 | 94562 | SINAPI | J-03 Janela de correr em alumínio com 2 folhas fixas e 2 móveis, dimensões 200x100cm com vidro liso | m² | 2 | 955.56 | 1194.25 | 2388.5
6.4.4 | 94559 | SINAPI | J-04 Janela basculante de alumínio, dimensões 150x110cm com vidro liso | m² | 3.3 | 957.67 | 1196.89 | 3949.737
6.4.5 | 94562 | SINAPI | J-05 Janela de correr em alumínio com 1 folha fixa e 1 móvel, dimensões 150x110cm com vidro liso | m² | 1.65 | 955.56 | 1194.25 | 1970.5125
6.5 |  |  | VIDROS
6.5.1 | 74125/2 | SINAPI | Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm | m² | 0.8 | 328.03 | 409.97 | 327.976
[6 empty] | Subtotal |  | 41203.6779
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 9702.563
7.5 | 40905 | SINAPI | Verniz sintético sobre estrutura de madeira, 2 demãos | m² | 334.8 | 21.44 | 26.79 | 8969.292
7.7 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m | 31.15 | 18.84 | 23.54 | 733.271
[6 empty] | Subtotal |  | 9702.563
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 19485.996
9.4 | 90408 | SINAPI | Massa única em teto com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 1cm | m² | 95.22 | 26.19 | 32.73 | 3116.5506
9.5 | 87275 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 90.23 | 52.67 | 65.82 | 5938.9386
9.6 | 87275 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 43.32 | 52.67 | 65.82 | 2851.3224
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes | m² | 84.58 | 45.87 | 57.32 | 4848.1256
9.8 | 96116 | SINAPI | Forro de PVC com estrutura em aço | m² | 58.12 | 37.6 | 46.99 | 2731.0588
[6 empty] | Subtotal |  | 19485.996
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 6708.245
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.2 | 87251 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas de dimensões 40x40cm antiderrapante | m² | 191.5 | 28.03 | 35.03 | 6708.245
[6 empty] | Subtotal |  | 6708.245
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 12576.214
11.1 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas e tetos com massa PVA, 2 demãos | m² | 269.36 | 11 | 13.74 | 3701.0064
11.2 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 136.04 | 9.43 | 11.78 | 1602.5512
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas, 2 demãos | m² | 265.62 | 10.64 | 13.29 | 3530.0898
11.4 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes externas, 2 demãos | m² | 172.63 | 10.64 | 13.29 | 2294.2527
11.5 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 30.24 | 24.05 | 30.05 | 908.712
11.6 | 73924/2 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos | m² | 10.5 | 26.61 | 33.25 | 349.125
11.7 | 40905 | SINAPI | Verniz sintético sobre rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 7.11 | 21.44 | 26.79 | 190.4769
[6 empty] | Subtotal |  | 12576.214
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 5641.23
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | m | 22 | 6.02 | 7.52 | 165.44
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 16 | 3.17 | 3.96 | 63.36
12.1.3 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 13 | 8.86 | 11.07 | 143.91
12.1.4 | 89485 | SINAPI | Joelho PVC 45º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 4.21 | 5.26 | 15.78
12.1.5 | 89404 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un | 7 | 4.17 | 5.21 | 36.47
12.1.6 | 89481 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 3.75 | 4.68 | 37.44
12.1.7 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 8.59 | 10.73 | 64.38
12.1.8 | 89438 | SINAPI | Tê PVC soldável Ø 20mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 5.86 | 7.32 | 14.64
12.1.9 | 89617 | SINAPI | Tê PVC soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 5.34 | 6.67 | 33.35
12.1.10 | 89623 | SINAPI | Tê PVC soldável Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 13.02 | 16.27 | 81.35
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS |  |  |  |  | 0
12.2.1 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1", fornecimento e instalação | un | 2 | 60.55 | 75.67 | 151.34
12.2.2 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1½", fornecimento e instalação | un | 4 | 81.22 | 101.5 | 406
12.2.3 | 94797 | SINAPI | Torneira de boia Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 42.79 | 53.47 | 53.47
12.2.4 |  | MERCADO | Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 4000L, fornecimento e instalação | un | 1 | 3500 | 4374.3 | 4374.3
[6 empty] | Subtotal |  | 5641.23
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 8159.39
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm, fornecimento e instalação | m | 20 | 13.37 | 16.7 | 334
13.1.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 5 | 23.47 | 29.33 | 146.65
13.1.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 5 | 44.99 | 56.22 | 281.1
13.1.4 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 7.21 | 9.01 | 36.04
13.1.5 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 19.04 | 23.79 | 23.79
13.1.6 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 40mm, fornecimento e instalação | un | 9 | 6.45 | 8.06 | 72.54
13.1.7 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 18.98 | 23.72 | 47.44
13.1.8 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm x 100mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 43.37 | 54.2 | 162.6
13.1.9 | 89782 | SINAPI | Tê PVC sanitário 40mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 9.33 | 11.66 | 46.64
13.1.10 | 89798 | SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 8 | 8.58 | 10.72 | 85.76
13.2 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
13.2.1 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 25.23 | 31.53 | 31.53
13.2.2 | 72290 | SINAPI | Caixa de gordura sifonada em alvenaria 90x90x120cm | un | 1 | 423.5 | 529.29 | 529.29
13.2.3 | 72290 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 90x90x60cm | un | 1 | 423.5 | 529.29 | 529.29
13.2.4 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC rígido 100mm x 40mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 9.39 | 11.73 | 23.46
13.2.5 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 3,00x4,50m | un | 2 | 1645.89 | 2057.03 | 4114.06
13.2.6 | 95463 | SINAPI | Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m) | un | 1 | 1356.38 | 1695.2 | 1695.2
[6 empty] | Subtotal |  | 8159.39
14 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 3511.18
14.1 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional em louça branca, fornecimento e instalação | un | 2 | 401.08 | 501.26 | 1002.52
14.2 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1½" com registro e acabamento cromado, fornecimento e instalação | un | 2 | 201.31 | 251.59 | 503.18
14.3 | 86942 | SINAPI | Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código L.915; DECA ou equivalente | un | 2 | 186.75 | 233.4 | 466.8
14.4 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente | un | 1 | 736.57 | 920.56 | 920.56
14.5 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37; DECA ou equivalente | un | 1 | 76.13 | 95.14 | 95.14
14.6 | 86914 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque, fornecimento e instalação | un | 2 | 30.28 | 37.84 | 75.68
14.7 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37; DECA ou equivalente | un | 2 | 38.26 | 47.81 | 95.62
14.8 | 86910 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37; DECA ou equivalente | un | 1 | 72.91 | 91.12 | 91.12
14.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente; fornecimento e instalação | un | 2 | 44.15 | 55.17 | 110.34
14.10 | 88571 | SINAPI | Saboneteira de sobrepor fixa em parede, fornecimento e instalação | un | 2 | 60.1 | 75.11 | 150.22
[6 empty] | Subtotal |  | 3511.18
15 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 761.6026
15.1 | 92688 | SINAPI | Tubo de aço galvanizado Ø ¾" inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 5.5 | 28.41 | 35.5 | 195.25
15.2 | 92723 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.8 | 296.68 | 370.79 | 296.632
15.3 | 73994/1 | SINAPI | Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm | kg | 0.46 | 6.43 | 8.03 | 3.6938
15.4 | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4" | un | 2 | 10.78 | 13.47 | 26.94
18.2.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação de gás # 3 a 7cm com requadro em alumínio | m² | 0.16 | 453.26 | 566.48 | 90.6368
15.5 | 85120 | SINAPI | Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi | un | 1 | 118.78 | 148.45 | 148.45
[6 empty] | Subtotal |  | 761.6026
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 2773.05
16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS (ABC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 1 | 134.66 | 168.29 | 168.29
16.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 (BC) 6kg, fornecimento e instalação | un | 1 | 444.82 | 555.93 | 555.93
16.3 | C4394 | SEINFRA | Luminária de emergência de 31 Leds autonomia minima de 1 hora | un | 5 | 265.85 | 332.25 | 1661.25
16.4 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | 25.95 | 32.43 | 64.86
16.5 | 37559 | INS. SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | un | 6 | 33.06 | 41.31 | 247.86
16.6 | 37556 | INS. SINAPI | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio | un | 2 | 29.95 | 37.43 | 74.86
[6 empty] | Subtotal |  | 2773.05
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V |  |  |  |  | 9332.6857
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores, fornecimento e instalação | un | 1 | 256.28 | 320.29 | 320.29
17.1.2 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição padrão popular, fornecimento e instalação | un | 1 | 72.49 | 90.59 | 90.59
17.1.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 10A, fornecimento e instalação | un | 1 | 12.91 | 16.13 | 16.13
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar 16A, fornecimento e instalação | un | 2 | 12.91 | 16.13 | 32.26
17.1.5 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor termomagnético bipolar 25A, fornecimento e instalação | un | 2 | 57.1 | 71.36 | 142.72
17.1.6 | 74130/3 | SINAPI | Disjuntor termomagnético bipolar 50A, fornecimento e instalação | un | 1 | 57.1 | 71.36 | 71.36
17.1.7 | C4530 | SEINFRA | Dispositivo diferencial residual 25A, fornecimento e instalação | un | 3 | 134.5 | 168.09 | 504.27
17.1.8 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/175V, fornecimento e instalação | un | 3 | 106.63 | 133.26 | 399.78
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm, fornecimento e instalação | m | 85 | 7.61 | 9.51 | 808.35
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm, fornecimento e instalação | m | 25 | 9.5 | 11.87 | 296.75
17.2.3 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem 30x30x40cm em alvenaria com tampa, fornecimento e instalação | un | 2 | 158.72 | 198.36 | 396.72
17.2.4 | 83449 | SINAPI | Caixa de passagem 60x60x70cm em alvenaria com tampa, fornecimento e instalação | un | 1 | 363.53 | 454.33 | 454.33
17.2.5 | 91943 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" com tampa parafusada, fornecimento e instalação | un | 2 | 15.84 | 19.79 | 39.58
17.2.6 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem octogonal 4x4" em chapa galvanizada, fornecimento e instalação | un | 19 | 8.15 | 10.18 | 193.42
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  |  | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V | m | 89.96 | 2.5 | 3.12 | 280.6752
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V | m | 60.04 | 3.87 | 4.83 | 289.9932
17.3.3 | 91932 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V | m | 43.12 | 8.46 | 10.57 | 455.7784
17.3.4 | C4533 | SEINFRA | Cabo CCE-50, fornecimento e instalação | m | 14.71 | 9.28 | 11.59 | 170.4889
17.3.5 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial, fornecimento e instalação | m | 6 | 8.35 | 10.43 | 62.58
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0
17.4.1 | 92000 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 15A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 14 | 21.83 | 27.28 | 381.92
17.4.2 | 92001 | SINAPI | Tomada universal 2P+T 20A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 4 | 23.41 | 29.25 | 117
17.4.3 | 92008 | SINAPI | Tomada dupla de embutir 2P+T 15A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | 34.94 | 43.66 | 43.66
17.4.4 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 3 | 20.71 | 25.88 | 77.64
17.4.5 | 91967 | SINAPI | Interruptor simples 3 teclas 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 2 | 44.78 | 55.96 | 111.92
17.4.6 | 91955 | SINAPI | Interruptor paralelo 1 tecla 10A/250V com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 2 | 25.76 | 32.19 | 64.38
17.4.7 | 73953/4 | SINAPI | Luminária 2x18W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 2 | 123.49 | 154.33 | 308.66
17.4.8 | 73953/8 | SINAPI | Luminária 2x32W de sobrepor completa, fornecimento e instalação | un | 16 | 160.1 | 200.09 | 3201.44
[6 empty] | Subtotal |  | 9332.6857
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7658.038
18.1 |  |  | GERAL
18.1.4 | COMP. 01 | CPU | Rodameio em madeira boleada parafusado em parede | m | 71.1 | 27.03 | 33.78 | 2401.758
18.1.5 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza andorinha, espessura 2cm | m | 26 | 52.22 | 65.26 | 1696.76
18.2 |  |  | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO
18.2.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto | un | 1 | 2064.32 | 2579.98 | 2579.98
18.2.3 | 84862 | SINAPI | Corrimãos em perfis metálicos para rampa de acesso, fornecimento e instalação | m | 3.4 | 230.52 | 288.1 | 979.54
[6 empty] | Subtotal |  | 7658.038
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 703.7571
19.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 208.83 | 2.7 | 3.37 | 703.7571
[6 empty] | Subtotal |  | 703.7571
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 128217.62
116840.59
202335.76
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Escola 02 salas de aula. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários. | [6 empty] | Contrapartida | 42722.45
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## cronograma
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - 01 SALAS DE AULA
Município:
Endereço:
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #DIV/0! | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRAS |  | #DIV/0! | 100%
0
3 | FUNDAÇÕES |  | #DIV/0! | 60% | 40%
|  |  |  | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA |  | #DIV/0! |  | 60% | 40%
[5 empty] | 0 | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  | #DIV/0! |  | 80% | 20%
[5 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  | #DIV/0! |  | 40% | 60%
[5 empty] | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  | #DIV/0! |  | 40% | 60%
[5 empty] | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | #DIV/0! | 100%
0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | #DIV/0! |  | 50% | 50%
[5 empty] | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  | #DIV/0! |  | 30% | 70%
[5 empty] | 0 | 0
11 | PINTURA |  | #DIV/0! |  |  |  | 100%
0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA |  | #DIV/0! |  | 20% | 40% | 40%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | #DIV/0! |  | 10% | 50% | 40%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | LOUÇAS E METAIS |  | #DIV/0! |  |  | 30% | 70%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  | #DIV/0! |  | 80% | 20%
[5 empty] | 0 | 0
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  | #DIV/0! |  |  | 60% | 40%
[6 empty] | 0 | 0
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (110V/220V) |  | #DIV/0! |  | 10% | 20% | 70%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | #DIV/0! |  |  | 30% | 70%
[6 empty] | 0 | 0
19 | SERVIÇOS FINAIS |  | #DIV/0! |  |  |  | 100%
0
Valores totais |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!